Техническое задание на замену трубопроводов пара и оборотного водоснабжения на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

- Необходимо выполнить демонтаж существующего трубопровода пара Ду57 в количестве 90 м.

- Необходимо выполнить демонтаж существующих трубопроводов оборотного водоснабжения Ду57 в количестве 180 м.

- Изготовить и смонтировать опоры под вновь прокладываемые трубопроводы.

- Выполнить монтаж трубопровода пара Ду57 в количестве 90 м.

- Выполнить монтаж трубопроводов оборотной воды Ду57 в количестве 180 м.

- На трубопроводы необходимо приобрести и установить запорную арматуру Ду50 в количестве 6 шт.

- Выполнить теплоизоляцию трубопроводов.

- Провести испытания вновь смонтированных трубопроводов.

- Предоставить исполнительную документацию.

Главный энергетик

Никитин Андрей Николаевич

89068020555