Техническое задание на замену насосного оборудования в насосной станции хоз.питьевого водоснабжения на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

- Необходимо выполнить демонтаж существующих насосов в количестве 3 шт.

- Необходимо выполнить демонтаж существующей запорной арматуры Ду 300-2шт; Ду150-3шт; Ду200-1шт; Ду100-1шт.

- Необходимо приобрести и выполнить монтаж насосов Grundfos в количестве 2 шт. (с устройством плавного пуска производительность Q=100м³/ч рабочий напор 45м.)

- Необходимо приобрести и выполнить монтаж насоса Grundfos в количестве 1 шт. (с частотным преобразователем Q=150 м3/ч, шкафом управления, диапазон регулирования давления в сети 3,5 – 4,5 бар).

- Необходимо приобрести и выполнить монтаж запорной арматуры.

- Произвести пусконаладочные работы.

- Предоставить исполнительную схему и тех.документацию на вновь смонтированное оборудование.

Необходимо учесть замену кабельных линий для эл.питания насосов.

Главный энергетик

Никитин Андрей Николаевич

89068020555