Техническое задание на приобретение запасных частей для атомно-абсорбционного спектрометра Aanalyst 400 фирмы PerkinElmer

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Комплект поставки:

Запальная свеча № 00091279 (PLUG-GLOW).

Газбокс № N3152069 (Gas Box complete).

Коммерческое предложение должно предусматривать:

- Проведение пусконаладочных работ сертифицированными специалистами

- Гарантию на поставленные запасные части

Начальник ЦАЛ							Л.Д.Горбатова

Начальник  ЛТК ЦАЛ						Ю.Н.Годовых