Техническое задание на приобретение рентгеновской трубки

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения:

Рентгеновская трубка предназначена для рентгенофлуоресцентного спектрометра AxiosmaX (PANalytical B.V., Нидерланды), эксплуатируемого в Центральной аналитической лаборатории АО «ЕЗ ОЦМ».

Требования к рентгеновской трубке:

- оригинальная рентгеновская трубка SST-maX с молибденовым анодом для спектрометра AxiosmaX, максимальный ток 160 мА, максимальное напряжение 60 кВ, код производителя для заказа 9430 972 00632– 1 штука.