Техническое задание на приобретение запасных частей к масс-спектрометру NexION300Q

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения:

Запасные части предназначены для масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой NexION300Q (Perkin-Elmer, США), эксплуатируемого в Центральной аналитической лаборатории АО «ЕЗ ОЦМ».

Требования к запасным частям:

Оригинальные запасные части к масс-спектрометру с индуктивно-связанной плазмой NexION300Q (Perkin-Elmer, США):

| № | Описание запасной части | Номер по каталогу | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбомолекулярный насос TURBO PUMP (LEYBOLD PART NUMB. 800160V1017V) | N8142503 | 1 |
| 2 | Блок охлаждения | N8150291 | 1 |
| 3 | Винты для крепления | 09220336 | 2 |
| 4 | Трубка армированная 1,25 футов | 09221034 | 1 |
| 5 | Масляный фильтр SV40BI EXHAUST FILTER KIT | N8145005 | 1 |
| 6 | Набор KIT-LEYBOLD ROUGHING PUMP FILTER | N8140396 | 1 |
| 7 | Масляный фильтр форвакуумной линии | W1036511 | 1 |

Прочие условия:

- Гарантийный срок на  турбомолекулярный насос должен составлять не менее 12 месяцев.

- Договор поставки должен предусматривать монтаж запасных частей в спектрометр. Указанные работы должны быть выполнены в течение двух недель с момента получения запчастей Заказчиком.
- Поставляемые  запасные части должны быть новыми, без наработки.

- Поставщик должен быть официальным дилером производителя, о чем должен предоставить авторизационное письмо.