Техническое задание

на  приобретение и установку кондиционеров в аффинажном цехе на промышленной площадке АО «ЕЗ ОЦМ»

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Количество приобретаемых кондиционеров – 6 шт.

- Демонтаж существующих кондиционеров (наружный блок, внутренний блок, межблочные трассы) мощностью 10 кВа – 2 шт; 7 кВт – 1 шт; 3,5 кВа – 1 шт.

- Приобретение и монтаж кондиционеров Kentatsu 10 кВт – 2 шт. (помещение пробоподготовки).

Комплект: внутренний блок, наружный блок с зимним комплектом -40.

- Приобретение и монтаж кондиционера Kentatsu 7 кВт – 1 шт. (помещение пробоподготовки).

Комплект: внутренний блок, наружный блок с зимним комплектом -40.

- Приобретение и монтаж кондиционеров Kentatsu 3,5 кВт – 2 шт. (помещение № 241 ФМИ).

Комплект: внутренний блок, наружный блок с зимним комплектом -40

- Приобретение и монтаж кондиционера Kentatsu 2,6 кВт – 1 шт.  (помещение № 237).

Комплект: внутренний блок, наружный блок с зимним комплектом -40.

- После установки кондиционеров произвести первичный запуск с проверкой всех режимов работы.

- Предоставить сертификаты, документацию на вновь смонтированное оборудование и используемые материалы.

Межблочные трубки, дренажные трубки, кабельные линии между блоками устанавливаются вновь в процессе монтажа кондиционеров. Необходимо предусмотреть обогрев дренажей.

Главный энергетик

Никитин Андрей Николаевич

89068020555