Техническое задание на приобретение форвакуумного насоса к масс-спектрометру NexION350D

Заказчик: АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

Область применения:

Форвакуумный насос предназначен для применения в составе масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой NexION350D (Perkin-Elmer, США), эксплуатируемого в Центральной аналитической лаборатории АО «ЕЗ ОЦМ».

Требования к форвакуумному насосу:

Оригинальный форвакуумный насос к масс-спектрометру с индуктивно-связанной плазмой NexION350D  (Perkin-Elmer, США):

| № | Описание запасной части | Номер по каталогу | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROUGHING PUMP SOGEVAC SV 40BI | N8145002 | 1 |

Прочие условия:

- Гарантийный срок на  турбомолекулярный насос должен составлять не менее 12 месяцев.

- Поставляемый  насос должен быть новым, без наработки.