Техническое задание

на приобретение

Анализатор жидкости Флюорат-02-4М

для санитарно-промышленной лаборатории

Дирекции по стандартизации, качеству и контролю

- Модификация прибора:

Анализатор жидкости Флюорат-02-4М, номер в Госреестре средств измерений: 54152-13

- Область применения:

Прибор предназначен для измерений массовой концентрации неорганических и органических соединений в воде, а также воздухе, почвах, технических материалах, пищевых продуктах и других объектах после переведения анализируемых веществ в раствор.

- Комплект для приобретения анализатора жидкости Флюорат-02-4М:

- анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический Флюорат-02-4М;

- сетевой шнур на 220 В;

- светофильтр №1;

- светофильтр №3;

- предохранитель 1 А;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- формуляр;

- первичная поверка;

- ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, издание 2012 года) Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02».