Тех. задание на проектирование и установку дымовых труб.

1. Проектирование:

Произвести необходимые расчеты и выполнить проектную документацию на прокладку дымоходов и установку металлических дымовых труб в количестве 2 шт. Для установки дымовых труб использовать существующую металлическую конструкцию.

Дымовые трубы предназначены для удаления дымовых газов от парового и водогрейных котлов расположенных в котельной АО «ЕЗ ОЦМ».

Для детального обследования объемов работ и подготовки коммерческого предложения предлагаю осуществить выезд представителей подрядных организаций на место проведения работ.

1. Монтаж:

Выполнить монтажные работы по прокладке дымоходов и установке металлических дымовых труб согласно проектной документации. После завершения работ предоставить всю необходимую исполнительную документацию.

Контактное лицо:

Никитин Андрей Николаевич

Тел. 89068020555