Техническое задание на работы по

ремонту турбомолекулярного насоса Turbovac TW 400/300/25 для ЦАЛ

Содержание работ:

Исполнитель осуществляет ремонт турбомолекулярного насоса Turbovac TW 400/300/25 (далее – насоса) в сервисном центре Leybold GmbH (Германия), эксплуатируемого в масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой PerkinElmer NexION300Q. Доставка к месту выполнения работ и от места выполнения работ на склад АО «ЕЗ ОЦМ» и таможенное оформление осуществляется исполнителем в счет стоимости выполнения работ.

Ремонт турбомолекулярного насоса Turbovac TW 400/300/25 должен включать в себя разборку, чистку, замену всех изнашиваемых и вышедших из строя частей, проверку на электробезопасность, испытание насоса, включая тест на вибрацию.

Насос TURBOVAC TW 400/300/25 S-PP 2015 г.в. 800160V0017V SN 31001163037 эксплуатировался с 29.04.2015 по 17.04.2019.

Прочие условия:

- продавец должен являться официальным дилером Leybold GmbH (скан гарантийного письма предоставляется на тендер в электронной форме);

- гарантийный срок на выполненные работы  должен составлять не менее 6 месяцев.

В конкурсное предложение должна быть включена информация:

- о цене товаров (работ, услуг) участника;

- о включении НДС в цену и о его размере;

- о включении таможенных платежей в цену и об их размере;

- о включении стоимости доставки в цену и об ее размере;

- условия о предоплате (размере и порядке осуществления);

- данные об опыте деятельности участников тендера в соответствующей отрасли (в годах);

- данные о крупных заказчиках участников тендеров и значительных реализованных проектах в соответствующей отрасли;

- данные о материально-технической базе участника тендера.

Начальник ЛФХМ ЦАЛ А.К. Луцак